P02.３波長同時偏光撮像装置の開発
Development of MuSaSHI for SaCRA
＠第5回可視赤外線観測装置技術WS
2015/12/7
潮田和俊、大朝由美子、柴田吉輝、窪田悠(埼玉大学)
木野勝(京都大学)

---
SaCRA
Saitama University Common-use Research Astronomy telescope
口径：55[cm]
形式：準RCカセグレン式反射望遠鏡
架台：フォーク式赤道儀
焦点：主焦点(F2.7　f1500[mm])
カセグレン焦点(F6.5　f3575[mm])
フィルターターレット
○昨年度までの観測：測光観測
CCD

---
MuSaSHI
概要
　　Multiwavelength SimultaneouS High throughput Imager and polarimeter
・可視の長波長側の3つの波長帯を同時に偏光・撮像観測
光学系：wedge付きダイクロイックミラー＋フィルター
波長帯：r,i,z(550-1000[nm])(透過率90%以上)
検出器：FLI:ML4710-MB×1、-DD×2(0.73”/pixel)
大きさ：400×400×100[mm]
重さ：～6[kg]
偏光ユニット(直線偏光)：半波長板＋ワイヤーグリッド
※現在開発中

---
概要
望遠鏡
フランジ
BF-r
検出器
DM1
r
BF-i
検出器
DM2
i
BF-z
検出器
図：MuSaSHI外観
図：概念図
z

---
現状
- 3波長同時撮像のユニットが完成
  →現在、実験光学系とSaCRAで試験観測及び
  性能評価を行っている
- 偏光ユニット部分について検討
  半波長板＋偏光子＝直線偏光の観測
  ・半波長板、偏光子の選定を終え、機械系等の設計段階

---
現状
図：　　シミュレーション結果→
　　　　□:1[pix]=0.73”
FWHM：3.25
FWHM：2.78
FWHM：2.66
図：M17 　exp：60s　左からr,i,z

---
Echelle Spectrograph
SaCRAの新装置＠カセグレン
エシェル分光器(Echelle Spectrograph)
光学系：エシェルグリズム、スリットターレット、
クロスディスパーザ、レンズ
スリット幅：18,27,36,54,72,90,180[μm]、8[mm]
波長：400~900[nm]
波長分解能：R~3000(@550[nm])
筺体：アルミニウム(アルマイト処理)
600×600×100[mm]
~10[kg]