## Slide 1
CR1000関連の開発メモ 沖田博文
初稿2012年7月22日
・自作したソフト・スクリプト等はLinux PC ( taro, jiro, saburo )の以下に置く
/program/CR1000 CR1000関連
・CR1000ディレクトリの初期構造は以下
ascii/
binary/
bz2/
differential/
camp2ascii CR1000のbinaryファイルをasciiに変換するプログラム
cr1000ftp.sh
・概要と使用方法
毎日12時にftpでCR1000からデータを吸い出し、asciiに変換後旧ファイルとの差
分を出力、それをbz2形式で圧縮し、PLATO-F supervisor PCの/send/ディレクトリ
にscpで転送する。データはbinary, ascii, differential, bz2それぞれのディレクトリ
でそれぞれ保存される。
実際はjiroのcrontubにcr1000ftp.shを毎日12時に実行するよう設定し実行する。
crontabの実行方法はスクリプト内にコメントアウトした。

## Slide 2
cr1000ftp.sh の内容
もしold.asciiが無ければ作成
ファイル名に用いる時刻情報を取得
ftpによるCR1000からのデータの吸い出し
binary形式で保存
camp2asciiによるbinar→ascii変換
転送用ファイル名の取得
bzip2による圧縮
scpによるPLATO-F への転送
diffによる差分の計算
終了
・binary, ascii, differenceディレクトリにそ
れぞれスクリプト開始時刻(UNIX時間)
のファイルが作成される。
・bz2ディレクトリのみ、kim0001.bz2から
連番でスクリプト実行毎に1ずつ数字
が大きくなるファイル名で保存される。
・binary, ascii, difference, bz2ディレクトリ
のファイルは削除されない
・最新作成したkim*.bz2ファイルのみが
PLATO-Fに転送される
・もしPLATO-Fで転送するファイルが何ら
かの不具合で転送されなかった場合、
日本で受信するファイル名が連番では
なくなるのですぐ分かる。欠番のみを際
転送する場合もファイル名が予め分
かっているので簡単に転送可能。